## Лист1
Серийный номер | № п/п | Наименование оборудования, комплекта | Заводской номер | Маркировка АСБИ | Инвентарный номер | Примечание | Стойка | Расположение | Кол-во, шт. | Тип определения | Год | ЦОД | Помещение | Ряд
2102311XBLFSL6000096 | 14 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch207-f1.asbi.grfc.ru | 00-34159 |  | 2 | юниты 2-3 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209092 | 14.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222635 | 14.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209088 | 14.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XBLFSL6000134 | 15 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch206-f1.asbi.grfc.ru | 00-34160 |  | 2 | юниты 5-6 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209091 | 15.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222609 | 15.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209087 | 15.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XBLFSL6000140 | 16 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch205-f1.asbi.grfc.ru | 00-34161 |  | 2 | юниты 8-9 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209090 | 16.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222544 | 16.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209086 | 16.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XBLFSL6000120 | 17 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch204-f1.asbi.grfc.ru | 00-34162 |  | 2 | юниты 11-12 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209089 | 17.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222712 | 17.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209085 | 17.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XBLFSL6000131 | 18 | Сервер тип S5. Сервер централизованной обработки списков (СЦОС) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch236-f1.asbi.grfc.ru | 00-34163 |  | 2 | юниты 14-15 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209585 | 18.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222515 | 18.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J209586 | 18.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102312ALSFSL6000021 | 19 | Сервер Тип S4 для СУ (Slow database) Huawei 2288H V5 (16*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 4 x 960GB 2.5" SATA SSD, 12 x 2TB 3.5" SATA HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S4 / sdb132-f1.asbi.grfc.ru | 00-34164 |  | 2 | юниты 17-18 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000150 | 19.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222528 | 19.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J208976 | 19.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XBSFSL6000028 | 20 | Сервер Тип S3 для СУ (Fast database) Huawei 2288H V5 (24*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 16 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S3 / fdb122-f1.asbi.grfc.ru | 00-34165 |  | 2 | юниты 20-21 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000147 | 20.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222620 | 20.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000253 | 20.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
E263530X9601416 | 21 | Сервер базы данных Supermicro SYS-1029P-WTR | SYS-1029P-WTR | Сервер T2.2 / xdb141_ural |  |  | 2 | юнит 23 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2019 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000046 | 21.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | enp94s0f0 | 1 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT4J20B470 | 21.2 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | enp94s0f1 | 1 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XDBP0L6000049 | 22 | Сервер Тип S1 для СУ (Auxiliary node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD) 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S1 / ts1-f1.asbi.grfc.ru | 00-34166 |  | 2 | юнит 26 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000167 | 22.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C250 | 22.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000254 | 22.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2106112525FSM8000013 | 23 | Сервер Тип S1 для СУ (Auxiliary node), PC Server,2*6230R,4*32GB,2*2.5'' 960GB SSD+2*480GB,2*GE+2*10GE,SP310 2*10GE,1*3408 raid,Chinese and English doc,2*550W, S1 R8120H с предустановленным ПО Windows Svr Std 2019 64Bit Russian | R8120H | Сервер S1 / dc5.asbi.grfc.ru |  |  | 2 | юнит 28 | 1 |  | 2021 | ЦОД-1 | 403 | B
FT17BA00667 | 23.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 |  | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000250 | 23.2 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 |  | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT17BA00666 | 23.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 |  | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | B
51060197721A190001 | 23.4 | Модуль NVIDIA,Tesla T4,16GB Memory/ 320GB/s Bandwidth/ PCIE 3.0 X16-10DE-1EB8-1,70W/ Single Slot/PassiveCoolling | BC1T4GPU1 |  |  |  | 2 |  | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XDBP0L6000068 | 24 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube152-f1.asbi.grfc.ru | 00-34153 |  | 2 | юнит 30 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000093 | 24.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C856 | 24.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000201 | 24.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XDBP0L6000063 | 25 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube158-f1.asbi.grfc.ru | 00-34154 |  | 2 | юнит 33 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000094 | 25.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C244 | 25.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000076 | 25.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
2102311XDBP0L6000058 | 26 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube159-f1.asbi.grfc.ru | 00-34155 |  | 2 | юнит 35 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000142 | 26.1 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C246 | 26.2 | Кабель оптический 10G SFP+ | 10G SFP+ AOC |  |  |  | 2 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000137 | 26.3 | Трансивер 10GBASE-SR | 10GBASE-SR |  |  |  | 2 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
ESC9000031 | 27 | Коммутатор агрегации L3 уровня, 48 портов 10G (SFP+), 4 порта 40G (QSFP+) | MES5448 | DC1-R02-MGMT-E5448-1 | 00-34170 | Заменен вендором в 2021, серийный номер указан новый | 2 | юнит 38 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
PM12068939 | 27.1 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM160-220/12 |  |  |  | 2 |  | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
PM12068968 | 27.2 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM160-220/12 |  |  |  | 2 |  | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222921 | 27.3 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 2 | 1/0/1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222929 | 27.4 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 2 | 1/0/2 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222976 | 27.5 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 2 | 1/0/3 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222978 | 27.6 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 2 | 1/0/4 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006223036 | 27.7 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 2 | 1/0/5 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222638 | 27.8 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/6 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222649 | 27.9 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/7 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222682 | 27.10 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/8 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222632 | 27.11 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/10 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222537 | 27.12 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/11 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222634 | 27.13 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/12 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT2010150008 | 27.14 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 2 | 1/0/13 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222635 | 27.15 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/15 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222609 | 27.16 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/16 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222544 | 27.17 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/17 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222712 | 27.18 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/18 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222515 | 27.19 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/19 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222528 | 27.20 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/20 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006222620 | 27.21 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 2 | 1/0/21 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT2010150012 | 27.22 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 2 | 1/0/22 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT17BA00974 | 27.23 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+ SR-0.3-D |  |  |  | 2 | 1/0/23 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C250 | 27.24 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 2 | 1/0/24 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C244 | 27.25 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 2 | 1/0/25 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C856 | 27.26 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 2 | 1/0/26 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS070602C246 | 27.27 | Кабель оптический 10G SFP+ | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 2 | 1/0/27 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000262 | 27.28 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+ SR-0.3-D |  |  |  | 2 | 1/0/47 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FTS0606000264 | 27.29 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+ SR-0.3-D |  |  |  | 2 | 1/0/48 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT09AL00010 | 27.30 | Трансивер 40GBASE- LR4 | FT-QSFP+-LR4 |  |  |  | 2 | 1/0/51 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | B
FT202006227160 | 27.31 | Кабель оптический 40G SFP+ | FT-QSFP+CabA-3 |  |  | Собственность ДЦОА. Тестирование 5448 | 2 | 1/0/52 | 1 | Через консоль | 0 | ЦОД-1 | 403 | B