## Rack 11
Серийный номер | № п/п | Наименование оборудования, комплекта | Заводской номер | Маркировка АСБИ | Инвентарный номер | Примечание | Стойка | Расположение | Кол-во, шт. | Тип определения | Год | ЦОД | Помещение | Ряд
2102312CUWN0L6000156 | 122 | Сервер Тип S6 для СУ (Backup) Huawei 5288 V5 (36*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 36 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) 4-port 10Gbe Standard LP with SFP+) | 5288 V5 | Сервер S6 / bk103-f1.asbi.grfc.ru | 00-34445 |  | 11 | юниты 2-5 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209138 | 122.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000240 | 122.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222951 | 122.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000D | 122.4 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000S | 122.5 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000V | 122.6 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000C | 122.7 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000J | 122.8 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
51060195421A20000Y | 122.9 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 11 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000118 | 123 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch233-f1.asbi.grfc.ru | 00-34459 |  | 11 | юниты 7-8 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209137 | 123.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209144 | 123.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006223097 | 123.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000122 | 124 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch232-f1.asbi.grfc.ru | 00-34464 |  | 11 | юниты 9-10 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000180 | 124.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000241 | 124.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006223114 | 124.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000108 | 125 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch231-f1.asbi.grfc.ru | 00-34466 |  | 11 | юниты 12-13 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000177 | 125.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000244 | 125.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222947 | 125.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000142 | 126 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch230-f1.asbi.grfc.ru | 00-34467 |  | 11 | юниты 15-16 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000171 | 126.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000242 | 126.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222565 | 126.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2106112521FSM8000010 | 127 | Сервер Тип S4 для СУ (Slow database), PC Server,2*6230R,4*32GB,12*3.5'' 2TB-SATA HDD+4*3.5'' 960GB SATA SSD+2*480GB,2*GE+2*10GE,2*10GE,1*3516 Riad+SuperCap,Chinese and English doc,2*900W, S4 R8220H | R8220H | Сервер S4 / sdb142-f1.asbi.grfc.ru |  |  | 11 | юниты 18-19 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00675 | 127.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00672 | 127.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222644 | 127.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2106112523FSM8000010 | 128 | Сервер Тип S3 Сервер централизованной обработки списков (СЦОС), PC Server,2*6242R,8*32GB,16*2.5'' 960GB SSD+2*480GB,2*GE+2*10GE,2*10GE,1*3508 Raid+SuperCap,Chinese and English doc,2*900W, S3 R8220H | R8220H | Сервер S3 / fdb130-f1.asbi.grfc.ru |  |  | 11 | юниты 21-22 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00674 | 128.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00673 | 128.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222663 | 128.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2106112523FSM8000007 | 129 | Сервер Тип S3 для СУ ((Fast database), PC Server,2*6242R,8*32GB,16*2.5'' 960GB SSD+2*480GB,2*GE+2*10GE,2*10GE,1*3508 Raid+SuperCap,Chinese and English doc,2*900W, S3 R8220H | R8220H | Сервер S3 / fdb117-f1.asbi.grfc.ru |  |  | 11 | юниты 24-25 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21082D567290 | 129.1 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 11 | юниты 24-25 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21112DB440F7 | 129.2 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 11 | юниты 24-25 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21082D5672BB | 129.3 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 11 | юниты 24-25 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21082D566458 | 129.4 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 11 | юниты 24-25 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00066 | 129.5 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00067 | 129.6 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno2 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT17BA00069 | 129.7 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222615 | 129.8 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000071 | 130 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube155-f1.asbi.grfc.ru | 00-34423 |  | 11 | юнит 31 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000173 | 130.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000178 | 130.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222725 | 130.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000066 | 131 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube170-f1.asbi.grfc.ru | 00-34424 |  | 11 | юнит 33 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000174 | 131.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000095 | 131.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C664 | 131.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000055 | 132 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube171-f1.asbi.grfc.ru | 00-34425 |  | 11 | юнит 35 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000172 | 132.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000243 | 132.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222922 | 132.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 11 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
ESC9000058 | 133 | Коммутатор агрегации L3 уровня, 48 портов 10G (SFP+), 4 порта 40G (QSFP+) | MES5448 | DC1-R11-MGMT-E5448-1 |  | Выгрузка конфигурационных данных | 11 | юнит 38 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
PM 26003158 | 133.1 | Модуль питания PM350-220/12, 220V AC, 350W | PM350-220/12 |  |  | Заменен на PM 26003158 был РМ 26002746 | 11 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
РМ 26002860 | 133.2 | Модуль питания PM350-220/12, 220V AC, 350W | PM350-220/12 |  |  |  | 11 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209674 | 133.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | 1/0/47 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000231 | 133.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 11 | 1/0/48 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006227144 | 133.5 | Кабель оптический 40G QSFP+, 3м | FT-QSFP+CabA-3 |  |  | Собственность ДЦОА. Тестирование 5448 | 11 | 1/0/51 | 0 | Через консоль | 0 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006227154 | 133.6 | Кабель оптический 40G QSFP+, 3м | FT-QSFP+CabA-3 |  |  | Собственность ДЦОА. Тестирование 5448 | 11 | 1/0/52 | 0 | Через консоль | 0 | ЦОД-1 | 403 | C