## Rack 7
Серийный номер | № п/п | Наименование оборудования, комплекта | Заводской номер | Маркировка АСБИ | Инвентарный номер | Примечание | Стойка | Расположение | Кол-во, шт. | Тип определения | Год | ЦОД | Помещение | Ряд
2102311XBLFSL6000110 | 83 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch218-f1.asbi.grfc.ru | 00-34306 |  | 8 | юниты 2-3 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209365 | 83.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222555 | 83.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209360 | 83.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209634 | 83.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000119 | 84 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch217-f1.asbi.grfc.ru | 00-34308 |  | 8 | юниты 5-6 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209366 | 84.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222706 | 84.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209361 | 84.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT2010300198 | 84.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000123 | 85 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch216-f1.asbi.grfc.ru | 00-34311 |  | 8 | юниты 8-9 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209367 | 85.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222705 | 85.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209362 | 85.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209627 | 85.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000129 | 86 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch215-f1.asbi.grfc.ru | 00-34314 |  | 8 | юниты 11-12 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209368 | 86.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222704 | 86.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209363 | 86.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J20A684 | 86.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000141 | 87 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch214-f1.asbi.grfc.ru | 00-34318 |  | 8 | юниты 14-15 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209285 | 87.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222613 | 87.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209364 | 87.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209635 | 87.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBLFSL6000124 | 88 | Сервер Тип S5 для СУ (ClickHouse) Huawei 2288H V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 12 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD), 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter | 2288H V5 | Сервер S5 / ch241-f1.asbi.grfc.ru | 00-34319 |  | 8 | юниты 17-18 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209590 | 88.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222556 | 88.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209591 | 88.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209636 | 88.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102312ALSFSL6000026 | 89 | Сервер Тип S4 для СУ (Slow database) Huawei 2288H V5 (16*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 4 x 960GB 2.5" SATA SSD, 12 x 2TB 3.5" SATA HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S4 / sdb135-f1.asbi.grfc.ru | 00-34320 |  | 8 | юниты 20-21 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000166 | 89.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222651 | 89.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000206 | 89.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J203563 | 89.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XBSFSL6000035 | 90 | Сервер Тип S3 для СУ (Fast database) Huawei 2288H V5 (24*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 16 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S3 / fdb125-f1.asbi.grfc.ru | 00-34421 |  | 8 | юниты 23-24 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000168 | 90.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C384 | 90.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000208 | 90.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209578 | 90.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XCXP0L6000153 | 91 | Сервер PostgreSQL Huawei 1288H V5 (4*3.5 inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+), Intel Xeon Silver 4214 CPU (2.2GHz/16.5Mb/12cores), 4*DDR4 DIMM 32Gb PC4-21300, 2933MHz, ECC Reg, 2x1600GB SSD 2.5" SAS 12Gb/s, 4-port 10Gbe Standard LP with SFP+, Intel X710, SR150-M (Avago3408) SAS/SATA RAID Card, RAID 0, 1, 10) | 1288H V5 | Сервер PG / pg112-f1.asbi.grfc.ru | 00-34324 |  | 8 | юнит 27 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000211 | 91.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C266 | 91.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000194 | 91.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J20A685 | 91.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000050 | 92 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube165-f1.asbi.grfc.ru | 00-34201 |  | 8 | юнит 31 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
212830357845 | 92.1 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 31 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21112DB43F40 | 92.2 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 31 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
212830357870 | 92.3 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 31 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21082D566F04 | 92.4 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 31 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000165 | 92.5 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602B576 | 92.6 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000205 | 92.7 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209626 | 92.8 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000073 | 93 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube164-f1.asbi.grfc.ru | 00-34203 |  | 8 | юнит 33 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
21283035CA93 | 93.1 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 33 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21112DB43D79 | 93.2 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 33 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21112DB43D87 | 93.3 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 33 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
21112DB43F4F | 93.4 | Твёрдотельный накопитель SSD,1920GB,SATA 6GЬ/s,Mixed Use,5200 PRO Series,2.5inch(2.5inch Drive Вау) MTFDDAKl T9TDS-IAWIZABYY | T9TDS-IAWIZABYY |  |  |  | 8 | юнит 33 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000163 | 93.5 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C700 | 93.6 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000203 | 93.7 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209629 | 93.8 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
2102311XDBP0L6000045 | 94 | Сервер для Kaspersky Security Centre, Сервер Тип S1 для СУ (Auxiliary node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD), 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) с предустановленным ПО Windows Svr Std 2019 64Bit Russian | 1288H V5 | Сервер S1 / ИБ - Касперский (SEC-1) | 00-34329 |  | 8 | юнит 35 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J208970 | 94.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C756 | 94.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 8 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J208967 | 94.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209633 | 94.4 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
ESC9000032 | 95 | Коммутатор агрегации L3 уровня, 48 портов 10G (SFP+), 4 порта 40G (QSFP+) | MES5448 | DC1-R08-MGMT-E5448-1 | 00-34186 | Заменен вендором в 2021, серийный номер указан новый | 8 | юнит 38 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
PM12069446 | 95.1 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM350-220/12 |  |  |  | 8 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
PM12070214 | 95.2 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM350-220/12 |  |  |  | 8 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222555 | 95.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222706 | 95.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/2 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222705 | 95.5 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/3 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222704 | 95.6 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/4 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222613 | 95.7 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/5 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222556 | 95.8 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/6 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006222651 | 95.9 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 8 | 1/0/7 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C384 | 95.10 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/8 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C266 | 95.11 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/9 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602B576 | 95.12 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/10 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C700 | 95.13 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/11 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C756 | 95.14 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/12 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS070602C498 | 95.15 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 8 | 1/0/13 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J20B465 | 95.16 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/15 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209618 | 95.17 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/16 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209617 | 95.18 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/17 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT2010300200 | 95.19 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/18 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J20B471 | 95.20 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | 1/0/19 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209621 | 95.21 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/20 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT2010300199 | 95.22 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/21 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT2010300196 | 95.23 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/22 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209624 | 95.24 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/23 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209620 | 95.25 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/24 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT4J209619 | 95.26 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 8 | 1/0/26 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000135 | 95.27 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | 1/0/47 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FTS0606000121 | 95.28 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 8 | 1/0/48 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006227152 | 95.29 | Кабель оптический 40G QSFP+, 3м | FT-QSFP+CabA-3 |  |  | Собственность ДЦОА. Тестирование 5448 | 8 | 1/0/51 | 0 | Через консоль | 0 | ЦОД-1 | 403 | C
FT202006227140 | 95.30 | Кабель оптический 40G QSFP+, 3м | FT-QSFP+CabA-3 |  |  | Собственность ДЦОА. Тестирование 5448 | 8 | 1/0/52 | 0 | Через консоль | 0 | ЦОД-1 | 403 | C