## Rack 1
Серийный номер | № п/п | Наименование оборудования, комплекта | Заводской номер | Маркировка АСБИ | Инвентарный номер | Примечание | Стойка | Расположение | Кол-во, шт. | Тип определения | Год | ЦОД | Помещение | Ряд
2102312CUWN0L6000159 | 1 | Сервер Тип S6 для СУ (Backup) Huawei 5288 V5 (36*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 36 x 14TB 3.5" 7200RPM HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) 4-port 10Gbe Standard LP with SFP+) | 5288 V5 | Сервер S6 / bk101-f2.asbi.grfc.ru | 00-34173 |  | 1 | юниты 2-5 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B577 | 1.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006222589 | 1.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B576 | 1.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223126 | 1.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A200003 | 1.5 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A20000E | 1.6 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A200002 | 1.7 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A20000K | 1.8 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A20000L | 1.9 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
51060195421A200014 | 1.10 | Модуль памяти DDR4 RDIMM Memory,64GB,2933MT/s,2Rank(4G*4bit) | DDR4_RDIMM_64 |  |  |  | 1 | материнская карта | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102312ALSFSL6000028 | 2 | Сервер Тип S4 для СУ (Slow database) Huawei 2288H V5 (16*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 4 x 960GB 2.5" SATA SSD, 12 x 2TB 3.5" SATA HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S4 / sdb132-f2.asbi.grfc.ru | 00-34188 |  | 1 | юниты 7-8 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B565 | 2.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031426 | 2.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B567 | 2.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223103 | 2.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102312ALSFSL6000020 | 3 | Сервер Тип S4 для СУ (Slow database) Huawei 2288H V5 (16*3.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6230, 8 x 16GB DIMM = 128GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 4 x 960GB 2.5" SATA SSD, 12 x 2TB 3.5" SATA HDD, 1 x additional Dual Port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S4 / sdb131-f2.asbi.grfc.ru | 00-34300 |  | 1 | юниты 10-11 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B562 | 3.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031904 | 3.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B566 | 3.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223033 | 3.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102311XBSFSL6000033 | 4 | Сервер Тип S3 для СУ (Fast database) Huawei 2288H V5 (24*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 16 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S3 / fdb125-f2.asbi.grfc.ru | 00-34473 |  | 1 | юниты 13-14 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B564 | 4.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031622 | 4.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B573 | 4.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101037 | 4.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102311XBSFSL6000037 | 5 | Сервер Тип S3 для СУ (Fast database) Huawei 2288H V5 (24*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 16 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S3 / fdb123-f2.asbi.grfc.ru | 00-34199 |  | 1 | юниты 16-17 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B572 | 5.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C064 | 5.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B571 | 5.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101014 | 5.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102311XBSFSL6000044 | 6 | Сервер Тип S3 для СУ (Fast database) Huawei 2288H V5 (24*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 16 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter) | 2288H V5 | Сервер S3 / fdb121-f2.asbi.grfc.ru | 00-34200 | Замена из ЗиП по неисправности. был 2102311XBSFSL6000038 стал 2102311XBSFSL6000044 | 1 | юниты 19-20 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A701 | 6.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602B962 | 6.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B570 | 6.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101092 | 6.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
A287475X9402112 | 7 | Сервер T1.1 xdb146 Supermicro SSG-6029P-E1CR12L | SSG-6029P-E1CR12L | Сервер T1.1 / xdb141-f2.asbi.grfc.ru |  |  | 1 | юниты 22-23 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2019 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B637 | 7.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | enp175s0f0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C688 | 7.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | enp175s0f1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A929 | 7.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | enp216s0f0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223293 | 7.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | enp216s0f1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102311XCXP0L6000260 | 8 | Сервер PostrgeSQL Huawei 1288H V5 (4*3.5 inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+), Intel Xeon Silver 4214 CPU (2.2GHz/16.5Mb/12cores), 4*DDR4 DIMM 32Gb PC4-21300, 2933MHz, ECC Reg, 2x1600GB SSD 2.5" SAS 12Gb/s, 4-port 10Gbe Standard LP with SFP+, Intel X710, SR150-M (Avago3408) SAS/SATA RAID Card, RAID 0, 1, 10) | 1288H V5 | Сервер PG / pg111-f2.asbi.grfc.ru | 00-34206 |  | 1 | юнит 25 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A704 | 8.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C542 | 8.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A703 | 8.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101086 | 8.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
2102311XDBP0L6000074 | 9 | Сервер Тип S2 для СУ (Compute node) Huawei 1288H V5 (8*2.5inch HDD Chassis, With 2*GE and 2*10GE SFP+) 2 x Xeon Gold 6248, 8 x 32GB DIMM = 256GB RAM, 2 x 480GB M.2 SSD SATA 6Gb/s, 2 x 960GB 2.5" SATA SSD, 1 x additional dual port SFP+ PCIe Network Adapter))) | 1288H V5 | Сервер S2 / kube151-f2.asbi.grfc.ru | 00-34208 |  | 1 | юнит 27 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B568 | 9.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C276 | 9.2 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | eno2 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A705 | 9.3 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101013 | 9.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | ensXf1 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
E263530X9601428 | 10 | Сервер T2.1 kube156 Supermicro SYS-1029P-WTR | SYS-1029P-WTR | Сервер T2.1 / kube156-f2.asbi.grfc.ru |  |  | 1 | юнит 29 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2019 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A944 | 10.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT17BA00389 | 10.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2021 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
E263530X9601424 | 11 | Сервер T3.1 kube157 Supermicro SYS-1029P-WTR | SYS-1029P-WTR | Сервер T3.1 / kube157-f2.asbi.grfc.ru |  |  | 1 | юнит 31 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2019 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A922 | 11.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B591 | 11.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602B460 | 11.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | юнит 33 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101009 | 11.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  | Учтено в коммутационном оборудовании | 1 | юнит 33 | 0 |  | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
0012104456 | 12 | Сервер 2 ПАК СКДПУ | Kraftway ES161 | Сервер S1 / СКДПУ (Бастион)-2 | 00-34213 | KAS0CG00020P | 1 | юнит 35 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A697 | 12.1 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | eno1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A926 | 12.2 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0.3-D |  |  |  | 1 | ensXf0 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
A658DC230CRE68793009 | 12.3 | Net Card Intel Original E10G42BTDABLK (E10G42BTDABLK 927249 | E10G42BTDABLK |  |  | SC202003301170(A658DC230CRE68793009) | 1 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
A65A90230CRE68793009 | 12.4 | Net Card Intel Original E10G42BTDABLK (E10G42BTDABLK 927249 | E10G42BTDABLK |  |  | SC202003300750(A65A90230CRE68793009) | 1 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
ES7A000208 | 13 | Коммутатор сегмента управления 32x10GBASE-R(SFP+) | MES5332A | DC2-R01-MGMT-E5332-1 | 00-34317 | выгрузка конфигурационных данных | 1 | юнит 38 | 1 | Визуально на оборудовании / на выдвижном ярлычке | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
PM12069616 | 13.1 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM160-220/12 |  |  |  | 1 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
PM12069443 | 13.2 | Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | PM160-220/12 |  |  |  | 1 | шасси | 1 | При извлечении из основного оборудования | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006222589 | 13.3 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/1 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031426 | 13.4 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 1 | 1/0/2 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031904 | 13.5 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/3 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS0706031622 | 13.6 | Кабель оптический 10G SFP+, 3м | FT-SFP+CabA-3 |  |  |  | 1 | 1/0/4 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C064 | 13.7 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/5 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602B962 | 13.8 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/6 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C688 | 13.9 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/7 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C542 | 13.10 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/8 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602C276 | 13.11 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/9 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT2010150018 | 13.12 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 1 | 1/0/10 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT2010150023 | 13.13 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 1 | 1/0/11 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FTS070602B460 | 13.14 | Кабель оптический 10G SFP+, 2м | FT-SFP+CabA-2 |  |  |  | 1 | 1/0/12 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT092006000012 | 13.15 | Трансивер 10GBASE-LR | FT-SFP+LR-10-D |  |  |  | 1 | 1/0/13 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT092006000022 | 13.16 | Трансивер 10GBASE-LR | FT-SFP+LR-10-D |  |  |  | 1 | 1/0/14 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101080 | 13.17 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/15 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101012 | 13.18 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/16 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101078 | 13.19 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/17 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101016 | 13.20 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/18 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007100997 | 13.21 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/19 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007100998 | 13.22 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/20 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101051 | 13.23 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/21 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT092005002058 | 13.24 | Трансивер 10GBASE-LR | FT-SFP+LR-10-D |  |  |  | 1 | 1/0/22 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202007101000 | 13.25 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/23 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223132 | 13.26 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/24 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20B517 | 13.27 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 1 | 1/0/25 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT2010150020 | 13.28 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 1 | 1/0/26 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT2010150022 | 13.29 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 1 | 1/0/27 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT2010150021 | 13.30 | Трансивер SFP-1000Base-T | FT-SFP-Copper-10 |  |  |  | 1 | 1/0/28 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A935 | 13.31 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 1 | 1/0/29 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT4J20A936 | 13.32 | Трансивер 10GBASE-SR | FT-SFP+SR-0,3-D |  |  |  | 1 | 1/0/30 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006222954 | 13.33 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/31 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02
FT202006223057 | 13.34 | Кабель оптический 10G SFP+, 5м | FT-SFP+CabA-5 |  |  |  | 1 | 1/0/32 | 1 | Через консоль | 2020 | ЦОД-2 | 999 | 15/02