## 100G
|  |  | Описание стыков активных устройств | [7 empty] | Описание включения через ODF |  |  |  | Почтовый адрес площадки | Максимальная занимаемая полоса трафика IN, Гбит/с | Максимальная занимаемая полоса трафика OUT, Гбит/с | Суммарная полоса пропускания | Модель байпаса | Модель фильтра | Модель КШ | Асимметрия | Балансеры | Фильтры
Номер линка | Состояние | Тип линка | Сторона LAN |  |  |  | Сторона WAN |  |  |  | Сторона LAN |  | Сторона WAN |  | г. Москва, Кожевнический проезд, 1с1 | 10 | 50 | 60 | IS100 | 4120 | 100 | эшелон | 1 | 1
|  |  | Сетевое устройство (имя) | Номер интерфейса | Тип интерфейса | LAG (номер port-channel) | Сетевое устройство (имя) | Номер интефейса | Тип интерфейса | LAG (номер port-channel) | Сетевое устройство (имя)/кросс/тип разъема | Номер интерфейса/гнезда | Сетевое устройство (имя)/кросс/тип разъема | Номер интерфейса/гнезда
1 | через ТСПУ | 100G | Cisco N3K-C31108PC-V | Eth1/5 | 100GBASE-LR4 | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | Eth1/6 | 100GBASE-LR4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## 10G
|  |  | Описание стыков активных устройств | [7 empty] | Описание включения через ODF |  |  |  | Почтовый адрес площадки | Максимальная занимаемая полоса трафика IN, Гбит/с | Максимальная занимаемая полоса трафика OUT, Гбит/с | Суммарная полоса пропускания | Модель байпаса | Модель фильтра | Модель КШ | Асимметрия | Балансеры | Фильтры
Номер линка | Состояние | Тип линка | Сторона LAN |  |  |  | Сторона WAN |  |  |  | Сторона LAN |  | Сторона WAN |  | г. Москва, Кожевнический проезд, 1с1 | 10 | 50 | 60 | MIX | 4120 | 100 | нет | 1 | 2
|  |  | Сетевое устройство (имя) | Номер интерфейса | Тип интерфейса | LAG (номер port-channel) | Сетевое устройство (имя) | Номер интефейса | Тип интерфейса | LAG (номер port-channel) | Сетевое устройство (имя)/кросс/тип разъема | Номер интерфейса/гнезда | Сетевое устройство (имя)/кросс/тип разъема | Номер интерфейса/гнезда
1 | через ТСПУ | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/1 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/1 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | через ТСПУ | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/2 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/2 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | через ТСПУ | 10G | Пустышка-LAN | пусто-1 | 10GBASE-LR | N/A | Пустышка-WAN | пусто-1 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | через ТСПУ | 10G | Пустышка-LAN | пусто-2 | 10GBASE-LR | N/A | Пустышка-WAN | пусто-2 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/54 | 40GBASE-LR4 | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | 100GE0/0/4 | 40GBASE-LR4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | пусто-3 | 40GBASE-LR4 | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | пусто-3 | 40GBASE-LR4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/3 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/3 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/4 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/4 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/5 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/5 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | план | 10G | Huawei S6730-H24X6C | Eth1/6 | 10GBASE-LR | N/A | Cisco N3K-C31108PC-V | XGE0/0/6 | 10GBASE-LR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A